BUTYROMETRE A FROMAGE 0-40%

## ****Butyromètre à fromage**** FUNKE GERBER, 0-40% .

* D'après  Van Gulik
* En 0.5

Caractéristique

|  |  |
| --- | --- |
| Nom | BUTYROMETRE A FROMAGE 0-40% |
| Ancienne référence | 003230 |
| Echelle de mesure | 0 - 40 % |
| Poids brut | 0.1 KG |
| Poids net | 0.1 KG |
| Nomenclature douanière | 70179000 |

 Accessoires Obligatoire

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BOUCHON CAOUTCHOUC POUR BUTYROMETRE 9X13X20MM | [BOUCHON CAOUTCHOUC POUR BUTYROMETRE 9X13X20MM](https://www.humeau.com/bouchon-caoutchouc-pour-butyrometre-9x13x20mm-206222.html)Réf. : 003290 |  |  |
| BOUCHON 1 TROU POUR GODET DE BUTY 2 OUVERTURES 17x22x30MM | [BOUCHON 1 TROU POUR GODET DE BUTY 2 OUVERTURES 17x22x30MM](https://www.humeau.com/bouchon-1-trou-pour-godet-de-buty-2-ouvertures-17x22x30mm-206223.html)Réf. : *003300* |
| GODET GERBER EN VERRE A TROU | [GODET GERBER EN VERRE A TROU](https://www.humeau.com/godet-gerber-en-verre-a-trou-206227.html)Réf. : *003321* |  |  |